ข้อมูลทั่วไป

ก.	ชื่อเจ้าของผลงาน 	คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยความปลอดภัยและพลังงาน

ข.	องค์กรที่ปฏิบัติงาน	โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 353 ถ.เยาวราช ต.คลาดใหญ่

อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-361276

ค.	รูปแบบการนำเสนอ	นำเสนอโปสเตอร์ ( poster presentation )

ง.	หมวดหมู่หลักของผลงาน  Sufficiency Economy  (  SufE )

กรอบแนวคิด :	การใช้ปัญญารู้เท่าทันมีเหตุผล เรียบง่าย ลดสิ่งที่ไม่จำเป็น

และเข้าใจในคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่

********************************************************************************************************************

ผลงานการพัฒนาระบบงาน

- ชื่อผลงาน :		รักษ์….พลังงาน

- คำสำคัญ :		อนุรักษ์พลังงาน , ประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงาน

- สรุปผลงานโดยย่อ : 	ปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้าน
                                                พลังงานไฟฟ้า 2,040,706 บาท / ปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
                                                ได้   400   Ton CO2/ปี

- ชื่อและที่อยู่ขององค์กร : 	โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 353 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง

จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-361234

- สมาชิกทีม : 		 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยความปลอดภัยและพลังงาน

- เป้าหมาย : 		 พลังงานไฟฟ้าลดลง   10 %    ภายในปี 2553   (  เปรียบเทียบกับปี 2552  ) โดยไม่

มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ให้และผู้รับบริการ

- ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :

เนื่องจากในสภาวะปัจจุบันทั่วโลกล้วนได้รับผลกระทบจากวิกฤติทางด้านพลังงานที่ยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติบ่อยครั้ง ประกอบกับปริมาณพลังงานในโลกมีจำนวนลดลงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ทุกๆองค์กรได้รับผลกระทบ และต้องการหาทางออกในการแก้ไขปัญหา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต    ได้ตระหนักถึงปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงได้ปฏิบัติตามนโยบาย ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของรัฐบาลตั้งแต่ ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน

จากเหตุผลดังกล่าวทาง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงได้ประชุมหาข้อสรุปและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้ประสบผลสำเร็จ  จึงได้เชิญ บริษัท  อินโนเวชั่น  เทคโนโลยี จำกัด  เข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกันคือจะต้องประหยัดพลังงานให้ได้ 10 % พร้อมต้องการเป็นโรงพยาบาลตัวอย่างด้านการอนุรักษ์พลังงานของภาครัฐและเป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมใจประหยัดเพื่อในหลวง         ครั้งที่ 4” โดยเชิญโรงพยาบาลรัฐและเอกชน หน่วยงานที่สนใจทั่วประเทศ เข้าร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อกระจายองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ขยายผลสู่สังคมต่อไป

- กิจกรรมการพัฒนา:

  - วิเคราะห์เหตุ และปัจจัย ที่มีผลต่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ คน เครื่องมือ และระบบ

  - การวางแผนดำเนินการ

จากการประเมินระดับของกิจกรรม และสถานภาพการอนุรักษ์พลังงานของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  ที่ผ่านมา พบว่า

- โรงพยาบาลฯ มีนโยบายชัดเจนที่ต้องการให้หน่วยงานประหยัดพลังงานแต่ไม่มีผู้รับผิดชอบ

- ไม่มีการเก็บข้อมูลด้านพลังงาน

- ไม่มีการฝึกอบรม

- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรทราบ

- ส่งผลให้การการอนุรักษ์พลังงานไม่ประสบผลสำเร็จในช่วงแรก ในการดำเนินการฯณ.ปัจจุบันได้นำระบบการจัดการพลังงาน ของกระทรวงพลังงาน อ้างอิงมาตรฐานการจัดการตามประกาศพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  มาเป็นขั้นตอนหลักในการดำเนินการทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1   การกำหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน

ขั้นที่ 2   การประเมินสถานะเบื้องต้น

ขั้นที่ 3   การกำหนดนโยบายและการประชาสัมพันธ์

ขั้นที่ 4   การประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิค

ขั้นที่ 5   การกำหนดมาตรการ เป้าหมาย และการคำนวณผลตอบแทนทางการเงิน

ขั้นที่ 6   การจัดทำแผนปฏิบัติการ

ขั้นที่ 7   การดำเนินการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ

ขั้นที่ 8   การทบทวนผลการดำเนินการ

  - ดำเนินกิจกรรมตามแผน

ดำเนินการตาม 8 ขั้นตอนการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และสส.พลังงานเป็นตัวขับเคลื่อนโครงการ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงพยาบาล                     ( นายแพทย์เจษฎา  จงไพบูลย์พัฒนะ)  สมัครเป็นสส.พลังงานหมายเลข 1 เป็นบุคคลส่งเสริมด้าน            การอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการช่วยกันอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีปัจจัยหลักที่สำคัญของโครงการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

System Ware

การดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานได้นำระบบการจัดการพลังงาน มาเป็นแนวทางในการ ดำเนินการภายในโรงพยาบาลฯ ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร ทรัพยากร นโยบาย และขั้นตอนการดำเนินการโดยมีการทำงานประสานกันอย่างมีระเบียบ และแบบแผน เพื่อปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ หรือเพื่อให้บรรลุ หรือรักษาเป้าหมายที่กำหนดไว้

People Ware

ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ให้มีจิตสำนึก     การส่วนร่วม ในการอนุรักษ์พลังงานทั้งที่บ้านและที่ทำงาน สร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในโรงพยาบาลฯ          จนกำเนิด สส.พลังงาน เป็นแกนนำในการดำเนินการภาคปฏิบัติที่เข้มแข็งและยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร

Hard Ware

มุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการใช้งานอุปกรณ์เครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมให้มีการพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม อีกทั้งพิจารณาการลงทุนที่มีระยะเวลาคืนทุนเร็วเป็นปัจจัยสำคัญ

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

| ปัจจัยที่มีผล ต่อการอนุรักษ์พลังงาน | กิจกรรม | วันที่ดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| People ware ความรู้ การปฏิบัติ | อบรมให้ความรู้บุคลากรโรงพยาบาล 100% รับสมัคร สส. พลังงาน และอบรมให้ความรู้สส.พลังงาน 119 คน กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบให้แก่ สส.พลังงาน สส.พลังงานลงพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ออกรายการวิทยุ จำนวน 7 ครั้ง กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ปิดไฟ เมื่อไม่ใช้งานและปิดในพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่ | 13 – 15 กค. 52 30 กย. , 11 พย. 52 และ 25 มค. 53 30 กย. 52 พย.52 – กย.53 กค.52 - ปัจจุบัน |
| System ware | สื่อสารนโยบายการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ทุกหน่วยงาน กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน ของทุกหน่วยงาน ทำตามแผนปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดได้แก่ มาตรการเปลี่ยนเวลาการทำงานของปั๊มน้ำขนาด 55 แรงม้า (ประหยัดเงินได้ 90,012.08 บาทX มาตรการทำสะอาด Tube และลดการทำงาน Chiller หลีกเลี่ยงการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา Peak มาตรการปิดแอร์ตามช่วงเวลาที่กำหนด | กย. 52 – กย. 53 กย. 52 กย. 52 พย. 52 พย. 52 กย. 52 – ปัจจุบัน |
| Hard ware | เปลี่ยนมอเตอร์ Cooling Tower ปลดหลอดไฟเกินความจำเป็น (ประหยัด 70,227 บาท) เปลี่ยนหลอดไฟแสงจันทร์ 400 วัตต์ เป็นหลอดฟลูออเรสซ์เซนที่หน่วยจ่ายกลาง เปลี่ยนหลอดไฟขั้วเขียว 36 watt ( 201 หลอด ) 18 watt ( 87 หลอด ) คิดเป็น 60%ของพื้นที่ ติดตั้งสวิตซ์กระตุก 228 จุด คิดเป็น 70% ของพื้นที่ เปลี่ยนหลอดไฟ LED 50 watt เปลี่ยนเป็น 3 watt จำนวน 37 หลอด (ประหยัด 44 ,770 บาท) | สค. 2552 กย. 2552 มค. 2553 ตค. 2552 ตค. 52 – มี ค 53 ตค 52 |

- การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง

- ค่าไฟฟ้าลดลง   4 %  ตั้งแต่กรกฎาคม 52 – พฤษภาคม 53

- จากการประเมินผล การวัดระดับความรู้ เรื่องการจัดการพลังงาน  พบว่าหน่วยงานที่มีคะแนน น้อยกว่า 60 %  มี  34 หน่วยงาน คิดเป็น 56 % ของหน่วยงานในโรงพยาบาล

- การมีส่วนร่วมของหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่  >  90 %

- ความไม่ต่อเนื่องของสส.พลังงานในการสำรวจพื้นที่ ร้อยละ 10

การทบทวนและแก้ไข

- เพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพทีมสส.พลังงาน  โดยจัดให้ไปศึกษาดูงาน ที่อาคารอนุรักษ์พลังงาน               คลอง  5 จังหวัดปทุมธานี 1 ครั้ง 20 คน

- นำคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ศึกษาดูงานโรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อหาแบบอย่างที่ดี

- อบรมความรู้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ ผู้ที่ไม่ผ่านการอบรมเรื่องพลังงานและหัวหน้างาน โดยวิทยากร อ.พงษ์พัฒน์ มั่งคั่ง วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกระทรวงพลังงาน

- ทบทวน 8 ขั้นตอน การจัดการพลังงานอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจของหน่วยงาน โดยทีม สส.พลังงาน ดำเนินการอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ จัดให้มีทีมเพื่อนช่วยเพื่อน

- ขยายพื้นที่ให้ สส. พลังงานลงเยี่ยมหน่วยงานครอบทุกอาคารในโรงพยาบาล ทุกวันพุธบ่าย

- รณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดงานพลังงานเพื่อในหลวงครั้งที่ 4

การประเมินซ้ำ  พบว่า

- ค่าไฟฟ้า ลดลง  18.55 % คิดเป็นเงิน 332,273.07 บาท/เดือน (มิ.ย 2553 – ก.ย 2553 โดย  
      เปรียบเทียบจากค่าไฟฟ้าเดือนเดียวกัน)

- การประเมินลดการปลดปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์รวมได้ 400 Ton CO2/ปี

- บทเรียนที่ได้รับ :

- การพัฒนาการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและต้องทำอย่างจริงจัง เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน สิ่งสำคัญในการพัฒนาคือการสร้างบุคลากร

- “การอนุรักษ์พลังงานไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนต้องร่วมช่วยกันอนุรักษ์เพื่อความอยู่รอดของมวลมนุษย์ชาติ”

- การใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานก่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ควรมีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลที่ดีเพื่อจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการจัดการพลังงาน

- ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานประกอบการตัวอย่างให้กับองค์กรภาครัฐ ในจังหวัดภูเก็ต ในการนำเสนอผลการอนุรักษ์พลังงานของจังหวัดภูเก็ต           ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

- ได้รับรางวัลโรงพยาบาลดีเด่น  ด้านการอนุรักษ์พลังงานเมื่อ 16 กันยายน 2553 และจัดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับทาง โรงพยาบาลหาดใหญ่  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และบริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยี โดยภายใต้ชื่อโครงการ                “ ร่วมใจประหยัดพลังงานเพื่อในหลวง ครั้งที่ 4”

โอกาสพัฒนา

  - ประหยัดพลังงาน 10 % ภายในปี 2554 (  เปรียบเทียบกับปี 2553  )

  - เพิ่มจำนวน สส. พลังงานในหน่วยงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

  - จัดกิจกรรมแข่งขันเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เช่นประกวดนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล, การประกวดลดค่าไฟฟ้าของที่หน่วยงานและที่บ้าน เป็นต้น

  - ติดตั้งเทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่เหมาะสม มาใช้กับอุปกรณ์เครื่องจักรในโรงพยาบาลฯ โดยพิจารณาระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 3 ปี

  - จัดกิจกรรมพลังงานในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554 โดยให้ความรู้แก่เยาวชนตระหนักถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนพร้อมแนวทางการแก้ไข

  - เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ

  - ขยายเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงานสู่สังคม ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดภูเก็ต

11. การติดต่อกับทีมงาน :

นส.บุญมา  	 ติ้วสกุล     กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 081-9796239     Email : Boonmat@hotmail.com

ค่าไฟฟ้า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2551 – 2553

หน่วยการใช้ไฟฟ้า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2551 - 2553

# Text boxes

ขาดการ Maintenance อุปกรณ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์เก่าอายุงานนาน

ขาดอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

ขาดมาตรการที่ชัดเจน

ขาดการประชาสัมพันธ์

ไม่มีนโยบาย

ขาดความรู้

ขาดผู้รับผิดชอบ

ขาดความร่วมมือ

Cause					                  Effect

ประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงาน

Hard ware

System ware

People ware

สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้  18.55 %

สามารถประหยัดหน่วยการใช้ไฟฟ้าได้ได้  16.5 %

สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้  4 %

สามารถประหยัดหน่วยการใช้ไฟฟ้าได้  4.9 %