ข้อมูลทั่วไป

ก.ชื่อเจ้าของผลงาน   นายคมสันต์  โพธิ์เกตุ  พยาบาลวิชาชีพ

ข.องค์กร โรงพยาบาลนาโพธิ์ ขนาด 30 เตียง

ค. รูปแบบการนำเสนอ  Poster presentation

ง. หมวดหมู่ผลงาน นวัตกรรม Sufficiency Economy

ผลงานการพัฒนาคุณภาพ

1.โครงการ:  ระบบการบังคับใช้ขวดวัคซีนตามลำดับก่อนหลัง  “ห้ามแซงคิว”

2.คำสำคัญ :  การจัดเก็บวัคซีนแบบ  First in  First out

3.สรุปผลงาน	:  เกิดชั้นจัดเก็บขวดวัคซีนในตู้ทำความเย็นขึ้นมาใหม่คือการใช้ท่อพีวีซีที่มีขนาดเหมาะสมกับขวดวัคซีนแต่ละชนิดและจัดเรียงขวดวัคซีนตามลำดับวันหมดอายุก่อนหลังให้ขวดเลื่อนไหลออกมาให้หยิบใช้ตามลำดับก่อนหลังอย่างเป็นระเบียบและจัดประเภทของวัคซีนให้อยู่ในท่อเดียวกันทำให้สะดวกในการหยิบใช้ได้ดี

4.ชื่อและที่อยู่องค์กร	:  โรงพยาบาลนาโพธิ์ 	ตำบลศรีสว่าง 	 อำเภอนาโพธิ์ 	จังหวัดบุรีรัมย์

5.สมาชิกทีม	: นายคมสันต์   โพธิเกตุ	วุฒิพยาบาลศาสตร์บัณฑิต   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

: นายธีรพงษ์   ศรีมหาพรหม  วุฒิปริญาตรีศิลปกรรม  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

6.เป้าหมาย -เพื่อป้องกันการสูญเสียวัคซีนจากการหมดอายุของวัคซีนและเกิดการบังคับใช้วัคซีนตามลำดับ

-เพื่อลดภาระงานและความสับสนของการหยิบใช้วัคซีนโดยการจัดเรียงแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน

7.ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ

การใช้วัคซีนแบบเดิมที่ถูกเก็บไว้ในตู้เย็นจากความเร่งรีบในการให้บริการผู้ป่วยที่มีจำนวนมากทำให้หยิบวัคซีนใช้โดยไม่ได้เรียงตามลำดับวันหมดอายุก่อนหลังและเสียเวลากับการต้องหาขวดวัคซีนที่วางปะปนกัน ทำให้เกิดการสูญเสียวัคซีนจากวัคซีนหมดอายุเพราะถูกนำมาใช้ล่าช้า เสียเวลาในการค้นหาขวดวัคซีนที่วางปนกัน

8.กิจกรรมการพัฒนา

เกิดการพัฒนาระบบการจัดเก็บขวดวัคซีนในตู้ทำความเย็นขึ้นมาใหม่คือการใช้ท่อพีวีซีที่มีขนาดเหมาะสมกับขวดวัคซีนแต่ละชนิดและจัดเรียงขวดวัคซีนตามลำดับวันหมดอายุก่อนหลังให้ขวดเลื่อนไหลออกมาให้หยิบใช้ตามลำดับก่อนหลังอย่างเป็นระเบียบและเป็นการบังคับให้ใช้วัคซีนได้ตามลำดับก่อนหลังโดยปริยายและจัดประเภทของวัคซีนให้อยู่ในท่อเดียวกันทำให้สะดวกในการหยิบใช้  ซึ่งท่อพีวีซีได้ผ่านการทดลองคุณภาพการเก็บรักษาความเย็นได้ตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการทำ

- ใช้ท่อ PVC  ขนาด   6  หุน    ตัดความยาว  30   เซนติเมตร ตัดหัวท้าย ท่อดังรูป

ทำเช่นเดียวกัน 5 ชิ้น(ตามชนิดวัคซีน)

- ทำฐานสำหรับวางท่อด้วยกระดาษลูกฟูกพลาสติก เอียง 45 องศา ดังรูป

- จัดเรียงท่อ PVC เข้ากับฐาน ระบุชื่อวัคซีนที่ท่อ อาจใช้กระดาษสีที่แตกต่างกันเพื่อง่ายต่อการสังเกต

9.การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง

-  ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงการใช้ขวดวัคซีนผิดระบบ  Frist  in – Frist  out

-  ลดอัตราการหมดอายุของวัคซีนก่อนกำหนดได้ร้อยละ  100

-  ลดภาระงานการให้บริการล่าช้าลงได้อีกร้อยละ 8

-  ตรวจสอบการเก็บอุณหภูมิในระบบลูกโซ่ความเย็นได้ตามมาตรฐาน

10.บทเรียนที่ได้รับ

-  เครื่องมือที่เหมาะสมกับการใช้งานสามารถแก้ไขความผิดพลาดของงานได้เป็นอย่างดี

-  ในระยะทดลองใช้ท่อพีวีซีชนิดทึบทำให้มองไม่เห็นว่ามีขวดวัคซีนเหลือจำนวนเท่าไรในท่อจึงปรับเปลี่ยนใช้ท่อชนิดใสทำให้มองเห็นขวดวัคซีนได้ชัดเจน

11.การติดต่อทีมงาน	:	กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลนาโพธิ์ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทร 044- 629327 – 8 ต่อ 117 หรือ 128  kamasunata @ hotmail.com